ОПРОСНЫЙ
ЛИСТ

Полученная от Вас информация значительно облегчает нам задачу
по подбору необходимого оборудования, экономит Ваше и наше время, существенно упрощает работу проектировщиков.
Благодарим Вас за подробное заполнение Опросного Листа.

Контактные данные клиента:

Организация:

ФИО:

Телефон:

E-mail:

	

			

			

			

	

Условия прокладки линии электро-питания (в городских условиях,
в сельской местности, как-то иначе)		
Тип и характеристики линии питания (подземная, по эстакаде (высота эстакады), воздушная (СИП и иное), подвесной кабель (высота подвеса)
или другие важные характеристики)		
Тип системы заземления объекта
(TN-С, TN-S, TN-C-S, TT, IT)		
Род тока
(постоянный или переменный)		
Номинальное напряжение сети		
Количество подводимых фаз (однофазное или трехфазное питание)		
В случае организации системы электропитания объекта по схеме TN-C-S указать точку разделения PEN проводника на N и PE проводники (вводной щит, ГРЩ или другое место)		
Требуемый класс защитных устройств
(I +II, II, III) 		
Количество ступеней защиты
(1, 2 или 3)		
Категория надежности электроснабжения объекта
(1, 2 или 3)		
Сечения проводников защищаемой линии (L1-L3, N, РЕ или РЕN)		
Максимальные рабочие токи фаз		
Требуемое IP изделия
(требования к защитной оболочке)		
Требуемое количество